Информация о  работах ремонтно-строительной бригады ГЦХО, планируемых на ноябрь 2013г.

| Учреждение | Наименование работ |
| --- | --- |
| Школа № 13 | Ремонт медицинского кабинета Частичный ремонт кровли |
| Ивановская школа | Ремонт медицинского кабинета Косметический ремонт спортивного зала |
| Владимировская школа | Ремонт медицинского кабинета |
| Песчанская школа | Ремонт медицинского кабинета |
| Школа № 9 | Ремонт медицинского кабинета |

Информация о проведении работ оперативно-ремонтной бригадой, планируемых на сентябрь 2013г.

| № п/п | Учреждение | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обуховская школа | Установка раковин в медицинском кабинете |
| 2 | Школа № 23 | Устранение течи трубы ГВС (материалы закуплены) |
| 3 | Курская школа | Установка раковин и ревизия светильников в медицинском кабинете |
| 4 | Школа № 35 | Замена стояков ХВС в санузлах 1, 2 и 3 этажей |
| 5 | Детский сад № 25 | Выполнение работ по уменьшению сопла на элеваторном узле |
| 6 | Детский сад № 44 | Замена труб ГВС в группах №4, №10 Замена труб канализации в подвале |
| 7 | Федосеевский детский сад | Устранение течи трубы ХВС в стене под кафелем |
| 8 | Детский сад № 3 | Подключение стиральной машины и электроводонагревателя |
| 9 | Детский сад № 61 | Замена труб канализации в группах №2, №12 с заменой унитазов и разводкой воды (есть счёт, должны оплатить) |
| 10 | Детский сад №64 | Замена труб канализации и унитаза (есть счёт, должны оплатить) |
| 11 | Школа №9 | Устранение течи трубы ХВС в перекрытии |
| 12 | Шаталовская школа | Установка сантехнического оборудования в медицинском кабинете |
| 13 | Озёрская школа | Установка сантехнического оборудования в медицинском кабинете |
| 14 | Дмитриевская школа | Установка сантехнического оборудования в медицинском кабинете |
| 15 | Солдатская школа | Установка моек в столовой |
| 16 | Тереховская школа | Установка моек в столовой |
| 17 | Образовательные учреждения города и района | Устранение аварийных ситуаций |